山西省朔州市居住区电动汽车充电基础设施建设管理指南（试行）

（征求意见稿）

为全面提升居住区充电设施建设水平，提高充电保障能力，构建朔州市高质量充电基础设施体系，根据国务院办公厅《关于印发进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）、山西省人民政府办公厅《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法》（晋政办发〔2023〕22号）、《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划和三年行动计划（2023-2025年）》（晋政办发〔2023〕38号）等文件精神，制定朔州市居住区电动汽车充电基础设施建设管理指南。本管理指南适用于朔州市居住区电动汽车充电基础设施安装和管理。

- 一、总体要求

按照《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》关于“以城市为单位加快制定居住区充电基础设施建设管理指南，优化设施建设支持政策和管理程序，落实街道办事处、居民委员会等基层管理机构责任，建立‘一站式’协调推动和投诉处理机制。”的要求，打造安全智能、经济便捷、开放共享的居民区充电网络，以实现慢充为主、快充为辅的充电模式，解决居民充电难的问题，更好满足人民群众充电需求，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感，全力推动交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。

- 二、重点任务

- （一）落实居住区充电基础设施安装相关标准

第一条  严格落实中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局《电动汽车分散充电基础设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）；中华人民共和国住房和城乡建设部《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；山西省住房和城乡建设厅《电动汽车充电基础设施技术标准》（DBJ04/T398-2019）；山西省工业和信息化厅《在役充电桩安全管理规范》（DB14／T2475-2022）等国家、行业及地方相关建设管理标准，全面规范电动汽车充电基础设施建设管理工作。

- （二）居住区充电基础设施建设要求

第二条  既有居住区要加快推进固定车位充电基础设施应装尽装，鼓励将充电基础设施建设纳入老旧小区基础设施改造范围，同步开展配套供配电设施建设。

第三条  优化设施建设支持政策和管理程序，落实街道办事处（乡、镇政府）、居（村）委会等基层管理机构责任，建立“一站式”协调推动和投诉处理机制，妥善解决居民充电难问题，加快推进充电基础设施应装尽装。由街办（乡、镇）牵头，会同社区居（村）委会、供电、住建、消防、物业服务企业等相关单位参与共同勘察会商判定是否符合安装条件。

第四条  严格落实新建居住社区配建标准要求。核发相关建设工程规划许可证时，严格执行配建和预留充电桩的比例要求，新建居住小区充电基础设施要落实直接建设达到15%，预留100%安装条件的建设标准。

第五条  预留安装条件包含合理配置变压器容量，将低压主干线、分支箱、低压分支线、集中表箱、电缆通道等设施一次性建设到位，线缆通道应建设至每一车位，车位距集中表箱线缆长度一般不超过50米，具备直接装桩接电条件；公共车位应同样具备直接装桩接电条件。

第六条  居民自用充电基础设施及在地下车库建设的公用充电基础设施供电电源应采用单相、交流220V电压，额定电流不应大于32A，自用桩以7kw交流桩或随车桩为主，公用桩以交流桩和小功率直流桩为主，具备有序充电功能，居住区存量充电桩应合理开展智能化改造，接受电网调控，必要时断开充电基础设施电源保证居民生活用电。

第七条  建设单位在进行方案设计以及组织施工图设计时，应按照国家和本省有关新建居住区配建停车位预留充电设施建设安装条件的技术要求，落实配建停车位预留充电设施建设安装条件，将充电基础设施与建设项目同步设计、建设、验收、交付。

第八条  规划主管部门、行政审批主管部门和建设主管部门应在新建居住区项目规划报批、竣工验收等环节依法监督。

第九条  车位位于人防工程的应符合《山西省人民防空工程建设管理办法》、《山西省人民防空工程维护和使用管理办法》等法规和有关政策要求。

第十条  针对既有居住区电力容量不足的问题，供配电设施产权属于供电企业，由供电企业提出解决方案，做好配电网升级改造工作；供配电设施产权属于企业或小区业主等所有，由产权所有者研究提出解决方案并负责进行相应升级改造。

第十一条  对排查出的“僵尸站”和“僵尸桩”要按照相关法规进行专项治理，对影响电网安全的充（换）电设施，要责成运营商落实主体责任，限期整改，确保充电负荷合理利用；产权所有人需再用电时，应当向供电企业重新申请新装用电。充电基础设施拆除或者迁移时，所有权人应当向供电企业申请用电销户，并承担恢复原状责任，如发现其他充（换）电配套系统设施设备存在重大安全隐患时，由各级能源主管部门以专班办公室名义及时移交相关部门，予以查处。

- （三）规范充电基础设施安装流程

- 1、居住区充电基础设施建设申报流程。

- 第十二条  用户提出充电基础设施安装申请，申请人到所在居住区居（村）委会填写居住区充电基础设施建设安装申请书（附件1、附件2），并提交居住区电动汽车自用充电基础设施安全承诺书（附件3）。

- 第十三条  居（村）委会收到充电基础设施建设安装申请后，应在7个工作日内予以办理，由街办（乡、镇）牵头，会同社区居（村）委会、电力、住建、消防等单位判定是否符合安装条件，并在安装申请书上盖章。不符合安装条件的应书面说明具体理由。无正当理由不得拒绝、阻碍居住区充电基础设施建设安装。（居委会可根据现场情况出具同一小区或同一区域整体符合安装条件证明，后续居民申请安装无需重复现场判定，凭整体符合安装条件证明向供电公司申请用电。）申请人对居（村）委会出具的意见有异议的，可向属地街道办事处（乡、镇政府）申请复核，最终以复核意见为准。

- 第十四条  申请人取得居（村）委会出具的同意安装充电基础设施申请书后，向所在区域供电企业提出用电报装申请，自用桩及公用桩均参照省能源局《关于进一步优化居住区电动汽车充电基础设施用电报装资料的通知》（晋能源规发〔2024〕156号）文件提供相关材料。

- 2、提高居住区充电基础设施报装水平。

- 第十五条  供电部门应当在线上线下提供用电业务办理告知书和相关材料的样张模板，收到申请人用电报装申请后，应在1个工作日之内受理，并与申请人约定现场勘察时间；居（村）委员会（业主委员会、物业管理委员会或物业服务企业）应指定专人积极配合供电企业现场勘查。

- 第十六条  现场勘察后，提出供电方案，具备直接装表条件的，2个工作日内完成装表接电；不具备直接装表条件的，在配套电网工程完工验收合格后完成装表接电。

- 第十七条  申请人自主委托具备电力设施承装（修）或机电安装工程施工资质的企业或人员安装充电基础设施，导体选择及施工工艺应满足《民用建筑电气设计标准》等相关规范要求。充电基础设施工程实施完毕后，应对充电基础设施进行验收，并试充电确认。

- 居住区公用充电基础设施安装参照上述流程，在居（村）委会指导下由运营企业或物业申请，鼓励落实属地项目备案管理制度，全面接入省、市两级政府监管服务平台。

- 3、实施居住小区“统建统服”模式。

- 第十八条 支持充电基础设施运营企业按照“统建统服”模式建设公用充电设施，统一提供建设、运营、维护等服务，推进居住区充电基础设施建设管理，提升充电基础设施利用率，满足居民电动汽车充电需求。原则上同一小区由一家充电基础设施运行企业经营。

- （四）充电基础设施监督管理

- 第十九条  各县（市、区）人民政府及相关部门、街道办事处（乡、镇政府）、居（村）委会要将充电基础设施纳入居住区消防安全管理责任体系，加大监管力度，定期检查。发现充电基础设施存在安全隐患的，应按照产权归属，及时通知充电基础设施运营单位或使用人，明确整改要求，责令限时整改。

- 第二十条  物业服务企业应按照合同约定认真履行物业管理相关责任义务，积极配合居住区充电基础设施建设安装和日常管理。

第二十一条  充电基础设施施所有人及使用人是充电基础设施的第一责任人，应对充电基础设施进行定期维护保养，及时消除安全隐患，因车辆、充电基础设施使用或其他情况造成他人人身财产损害的，依法承担赔偿责任。

- 三、保障措施

- （一）加强组织领导。各县（市、区）人民政府要切实承担起统筹推进充（换）电基础设施建设的主体责任，编制本区域充（换）电基础设施建设工作方案，及时研判和解决工作落实中的困难和问题。加强日常调度，强化责任落实，建立工作台账、“一站式”协调推动和投诉处理机制，实行动态管理，稳妥推进充（换）电基础设施建设，做好对业主委员会和物业服务企业的指导和监督工作。

- （二）明确责任分工。市、县（市、区）能源、住建、城管、自然资源、供电等部门（单位）按照职责分工，紧密协同做好居住区充电基础设施建设管理指导和推进工作，全面摸排基本情况，跟踪解决重点难点问题，实现信息共享和政策联动。

- （三）加大宣传力度。充分利用电视、网络等各类媒体，加大对充（换）电基础设施的宣传力度，积极宣传其发展政策、重要意义、技术趋势，让社会各界全面了解充（换）电基础设施，提高全社会的认知度和接受度，吸引更多社会资本参与充（换）电基础设施建设运营。

本指南自2024年8月1日起执行，试行期2年。已印发文件中有关居住区电动汽车充电基础设施建设相关规定与本指南内容冲突的以本指南为准。国家、省出台新的政策法规、规定、规章以国家、省为准。

附件：1.居住区电动汽车充电基础设施建设安装申请书（自用桩）

- 2.居住区电动汽车充电基础设施建设安装申请书（公

- 用桩）

3.居住区电动汽车自用充电基础设施安全承诺书

4.有关说明

附件1

居住区电动汽车充电基础设施建设安装申请书

（自用桩）

申请人：        ，身份证号：             。建设地址为:      市     县(市、区)     镇（乡、街道）    社区（村）居委会        小区，本人在本小区拥有     (固定/长租)车位(车库),车位(车库)位于         区域，      (是/非)人防车位。现申请在该车位(车库)建设安装自用充电基础设施，并开展因自用充电基础设施建设安装而引起的电源接入、电缆敷设开挖、专用表箱安装等工程施工。

申请人(签字):                 年  月  日

同  意（）

不同意（），理由：

居(村)委会:(盖章)

年  月  日

备注:本申请书一式4份，申请人2份(其中1份提交所在地供电公司)、居(村)委会1份、物业服务企业1份。

附件2

居住区电动汽车充电基础设施建设安装申请书

（公用桩）

申请单位名称：                                 。

统一信用社会代码：              。安装地址为:      市县(市、区)        街道（乡、镇）           社区（村）居委会        小区        区域，充电桩类型        （交流/直流），充电桩单台功率      kW，充电桩数量       台，     (是/非)人防车位。现申请在该车位(车库)建设安装公用充电基础设施，并开展因公用充电基础设施建设安装而引起的电源接入、电缆敷设开挖、专用表箱安装等工程施工。

附件：（申请单位正式文件）

申请单位(签字盖章):                 年  月  日

同  意（）

不同意（），理由：

居(村)委会:(盖章)

年  月  日

备注:本申请书一式4份，申请人2份(其中1份提交所在地供电公司)、居(村)委会1份、物业服务企业1份。

附件3

居住区电动汽车自用充电基础设施安全承诺书

承诺人:       ，身份证号:

本人      购买一辆      (品牌)电动汽车     （纯电动⁄非纯电动），现需在通过        (购买、租赁)方式取得车位所有权(使用权)的小区       号停车位安装     式充电桩一台（功率：      KW）。

为完成电动汽车充电基础设施安装，保障安装后使用安全及明确充电基础设施的安全责任，承诺如下:

一、本人为车辆、充电基础设施及相关线路安全责任的第一责任人。因车辆、充电基础设施使用或其他情况造成他人人身财产损害的，本人依法承担赔偿责任。

二、所安装的充电基础设施、电源、电缆、线管等设备符合国家及行业质量安全标准。

三、充电基础设施安装施工过程中遵循相应安装规范和技术要求进行施工，对小区共用部位、共用设施造成损坏的，承担相关责任。

四、加强车辆、充电基础设施日常运行情况巡查，发现问题及时维修。

五、车位租赁合同到期、提前终止或不再需要使用充电基础设施时，本人及时拆除充电基础设施。需要拆除或者迁移充电基础设施位置，本人依法依规办理相关手续，并安全文明施工。

六、充电基础设施安装或者拆除、迁移位置施工，遵守小区管理规约。

七、如相关政府部门检查发现安装充电基础设施不利于本小区的整体安全，或发现充电基础设施出现安全隐患时，充电基础设施立即停止使用。

承诺人(签字):                  年  月  日

备注：本承诺书一式叁份，承诺人、居(村)委会、物业服务企业各执壹份。

附件4

有关说明：

1.自用充电桩：指在居住区购买和使用电动汽车的个人，在其拥有所有权或使用权的专用固定停车位上建设的充电桩及接入上级电源的相关设施。

公用充电桩：指充电基础设施运营企业或物业服务企业等单位，运用“统建统服”模式，在居民区公共区域建设的为全体业主提供服务的充电桩及接入上级电源的相关设施。

2.新建居住区电力100%配置容量：计算公式S=K×P/β×cosφ×η，其中S为配置容量(kVA);K为充电设施同时率，居民个人充电桩可取0.3;P为充电设施总功率(kW);β为变压器负载率，建议取值为0.85;cosφ为功率因数，建议取0.92;η为充电机工作效率，建议取0.9。

3.新建居住区和既有居住区的范围：新建居住区是指发文之日起立项备案的小区；既有居住区是指发文之前已建成的小区或已立项备案正在建设的小区。